## Przedmiar
„Przeglądy wraz z pracami naprawczymi oznakowania nawigacyjnego na mostach oraz montaż zwiernika tyrystorowego na wiadukcie i przepuście Linii 273”
Wykonanie przeglądów oznakowania nawigacyjnego na mostach |  |  |  |  | Termin realizacji: | 31.03.2026
LP | Nr pozycji wg Zał./ KNR | Nazwa pozycji | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | Kalkulacja własna | Most Linii 273 w km 349,152 oraz 349,120 | 1 | kpl. |  | 0
2 | Kalkulacja własna | Most Linii 273 w km 355,132 | 1 | kpl. |  | 0
3 | Kalkulacja własna | Most Linii 273 w km 355,505 | 1 | kpl. |  | 0
4 | Kalkulacja własna | Most Linii 351 w km 203,938 | 1 | kpl. |  | 0
5 | Kalkulacja własna | Most Linii 351 w km 208,211 - 2 szt. | 1 | kpl. |  | 0
6 | Kalkulacja własna | Most Linii 401 w km 67,845 | 1 | kpl. |  | 0
7 | Kalkulacja własna | Most Linii 990 w km 4,006 | 1 | kpl. |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Prace remontowo - naprawcze oświetlenia nawigacyjnego |  |  |  |  | Termin realizacji: | 30.09.2025
LP | Nr pozycji wg Zał./ KNR | Nazwa pozycji | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
Most Linii 273 w km 355,132
1 | Kalkulacja własna | Wymiana uchwytów mocujących | 1 | kpl. |  | 0
Most Linii 273 w km 355,505
2 | Kalkulacja własna | Wymiana oświetlenia | 1 | kpl. |  | 0
Most Linii 401 w km 67,845
3 | Kalkulacja własna | Remont oświetlenia oraz dostosowanie do aktualnych przepisów | 1 | kpl. |  | 0
4 | Kalkulacja własna | Wymiana lub regeneracja akumulatorów | 4 | kpl. |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Konserwacja Most Linii 273 w km 349,120 |  |  |  |  | Termin realizacji: | 30.12.2025
LP | Nr pozycji wg Zał./ KNR | Nazwa pozycji | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | Kalkulacja własna | smarowanie i konserwacja elementów ruchomych i stałych układu przęsła zwodzonego mostu | 1 | kpl. |  | 0
jednorazowa wymianę oleju w urządzeniach przęsła zwodzonego
monitorowanie i dokręcanie opornic
korekcja dolegania iglic do opornic
konserwacja wózków prowadzenia iglic (wyrównanie pracy w pionie i poziomie)
regulacja pracy wózków prowadzenia iglic
dokręcenie śrub przytwierdzenia nawierzchni na przęśle zwodzonym
dokręcenie śrub poziomych w iglicach i opornicach
konserwację urządzeń sterujących elektrycznymi zależnościami do zamykania i otwierania przęsła ruchomego mostu oraz urządzeń zasilających mechanizm podnoszenia przęsła wraz z silnikami głównymi i pomocniczymi
sprawdzenie dokręcenia wszystkich urządzeń elektrycznych wraz z dokręceniem
dokręcanie śrub na listwach przewodów i zaciskach
sprawdzenie parametrów pracy falownika
sprawdzenie parametrów pracy sterownika S7-1200
przegląd stanu wyświetlaczy LCD szt.2
badanie drgań silników elektrycznych
oczyszczenie optyki kamer wraz ze sprawdzeniem zoomu oraz regulacją
sprawdzenie działania podczerwieni kamer
sprawdzenie rejestratorów zdarzeń
konserwacja agregatu prądotwórczego
podłączenie oraz sprawdzenie z poziomu komputera (tryb serwisowy) wszystkich zdarzeń wraz z ewentualną korekcją programu sterującego – Wykonawca musi posiadać właściwe oprogramowanie firmy Siemens
sprawdzenie poprawności działania szaf sterujących
2 | Kalkulacja własna | wymiana oleju w agregacie prądotwórczym, filtra paliwa, filtra oleju, filtrów powietrza | 1 | kpl. |  | 0
3 | Kalkulacja własna | wymiana lub uzupełnienie paliwa w agregacie prądotwórczym (znajdującym się w nastawni przy moście) - zgodnie z DTR Producenta | 1 | kpl. |  | 0
4 | Kalkulacja własna | terenowe prace porządkowe, koszenie traw | 1 | kpl. |  | 0
5 | Kalkulacja własna | konserwację i utrzymanie oświetlenia w części ruchomej mostu (maszynownia i pomost dolny) | 1 | kpl. |  | 0
6 | Kalkulacja własna | serwis i sprawdzenie układów p.poż. (nastawnia przy moście) Wymagany protokół z przeglądu | 1 | kpl. |  | 0
7 | Kalkulacja własna | serwis i sprawdzenie systemu sygnalizacji włamania (nastawnia przy moście) Wymagany protokół z przeglądu | 1 | kpl. |  | 0
8 | Kalkulacja własna | wykonanie przeglądu rocznego i pięcioletniego wszystkich linii zasilających, monitorujących, sterujących urządzeniami mostu oraz kabli między nastawnią SJ a przęsłem zwodzonym mostu zgodnie z Prawem budowlanym) | 1 | kpl. |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0
Wiadukt Linii 273 w km 299,534 oraz przepust w km 299,521 |  |  |  |  | Termin realizacji: | 30.12.2025
LP | Nr pozycji wg Zał./ KNR | Nazwa pozycji wg Załącznika | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | Kalkulacja własna | Dokumentacja projektowa | 1 | kpl. |  | 0
2 | Kalkulacja własna | Uzgodnienia | 1 | kpl. |  | 0
3 | Kalkulacja własna | Montaż zwiernika tyrystorowego zgodnie z projektem oraz prace towarzyszące | 1 | kpl. |  | 0
[5 empty] | SUMA | 0
SUMA ZADANIE | [5 empty] | 0
Sposób prowadzenia prac i zakres robót powinien być zgodny z załączoną dokumentacją, regulaminem robót PKP Wycena powinna obejmować również wszystkie koszty budowy w szczególności koszty związane: - wszelkie koszty związane z wykonaniem zadania zgodnie z przedmiarem robót - wywóz i utylizacje elementów rozbiórek zgodnie z ich kwalifikacją zgodnie z instrukcjami Id - wszelkimi wymaganymi badaniami wbudowanych materiałów zgodnie z załącznikiem opz, przedmiarem robót oraz instrukcjami id - wyznaczeniem kierownika budowy/robót w poszczególnych branżach i sprawowaniem przez niego funkcji, - pełną obsługę geodezją - zabezpieczeniem infrastruktury kolejowej na czas robót, srk, elektroenergetyka - usunięciem kolizji z sieciami przy realizacji - organizacją i obsługą biura budowy, organizacją placu budowy, zaplecza budowy, drogami technicznymi, doprowadzenie terenu budowy i terenów przyległych do stanu sprzed budowy, - naprawą ewentualnych zniszczeń, - niezbędny sprzęt do realizacji zadania - niezbędnych materiałów do realizacji zadania - opracowaniem dokumentacji odbiorowej, kolaudatu, dokumentacji powykonawczej.

## Materiały
„Przeglądy wraz z pracami naprawczymi oznakowania nawigacyjnego na mostach oraz montaż zwiernika tyrystorowego na wiadukcie i przepuście Linii 273” - Materiały
Wykonanie przeglądów oznakowania nawigacyjnego na mostach |  |  |  | Termin realizacji: | 31.03.2026
LP | materiały | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
| brak |  |  |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
Prace remontowo - naprawcze oświetlenia nawigacyjnego
LP | Materiały | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
Most Linii 273 w km 355,132
| Uchwyty mocujące | 1 | kpl. |  | 0
Most Linii 273 w km 355,505
| Lampy oświetleniowe zgodnie z wytycznymi Użś | 1 | kpl. |  | 0
Most Linii 401 w km 67,845
| Akumulatory Oświetlenia | 4 | kpl. |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
Konserwacja Most Linii 273 w km 349,120 |  |  |  | Termin realizacji: | 30.12.2025
LP | Materiały | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
| olej do agregatu filtra paliwa, filtra oleju, filtrów powietrza | 1 | kpl. |  | 0
| Paliwo do agregatu prądotwórczego (znajdującym się w nastawni przy moście) - zgodnie z DTR Producenta | 1 | kpl. |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
Wiadukt Linii 273 w km 299,534 oraz przepust w km 299,521 |  |  |  | Termin realizacji: | 30.12.2025
LP | Materiały | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
| Zwiernik tyrystorowego, okablowanie | 1 | kpl. |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
SUMA ZADANIE |  |  |  |  | 0

## Sprzęt
„Przeglądy wraz z pracami naprawczymi oznakowania nawigacyjnego na mostach oraz montaż zwiernika tyrystorowego na wiadukcie i przepuście Linii 273”- Sprzęt
Wykonanie przeglądów oznakowania nawigacyjnego na mostach |  |  |  | Termin realizacji: | 31.03.2026
LP | Sprzęt | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | Mierniki elektryczne | 1 | kpl. |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
Prace remontowo - naprawcze oświetlenia nawigacyjnego |  |  |  | Termin realizacji:
LP | Sprzęt | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | Zwyżka, podnośnik | 1 | kpl. |  | 0
2 | Miermiki elektryczne | 1 | kpl. |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
Wiadukt Linii 273 w km 299,534 oraz przepust w km 299,521 |  |  |  | Termin realizacji: | 30.12.2025
LP | Sprzat | Ilość | Jednostka | Cena netto [zł] | Wartość netto [zł]
1 | Mierniki elektryczne, elektronarzadzia | 1 | kpl. |  | 0
|  |  |  | SUMA | 0
SUMA ZADANIE |  |  |  |  | 0

## SUMA R+M+S
„Przeglądy wraz z pracami naprawczymi oznakowania nawigacyjnego na mostach oraz montaż zwiernika tyrystorowego na wiadukcie i przepuście Linii 273”
Warość robocizny | 0
Wartość materiałów | 0
Wartość sprzętu | 0
Łączna wartość oferty netto | 0
Podatek VAT | 0
Łączna wartość oferty brutto | 0
….........................................................................................................................................................
(podpisy Wykonawcy)